西安市市级单位政府采购中心

招标文件

项目名称：西安市中心医院糖坊街院区旧楼加固工程

项目编号：XCZX2018-0624

2018年12月

目  录

第一章  投标邀请函	2

第二章  投标人须知	5

第三章  招标内容及技术要求	19

第四章  合同主要条款	45

第五章  投标文件构成及格式	49

第一章  投标邀请函

西安市市级单位政府采购中心受西安市中心医院的委托，经政府采购管理部门批准（市财采计〔2018〕14996号），按照政府采购程序，对西安市中心医院糖坊街院区旧楼加固工程项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力承担本项目的投标人参加投标。

一、项目名称：西安市中心医院糖坊街院区旧楼加固工程

二、项目编号：XCZX2018-0624号

三、采购人：西安市中心医院

地址：西安市新城区西五路161号

项目联系人：吴卫国

联系方式：13609151553

四、集中采购机构：西安市市级单位政府采购中心

地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

总机：029-86510091/86510092/86510093

项目联系人：周婷、梁勇强

分机：80840、80808

五、招标内容和要求：糖坊街院区旧楼加固工程。

（详见招标文件第三章〈招标内容及技术要求〉）

六、项目性质：自筹资金

七、采购预算：350万元

八、投标人资格要求：

（一）在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。

（二）财务状况报告：提供2017年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证，或西安市政府采购信用担保机构出具的投标担保函。

（三）社会保障资金缴纳证明：自2017年1月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。

（四）税收缴纳证明：自2017年1月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的投标人应提供相关文件证明。

（五）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（六）法定代表人委托授权书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）并出示身份证原件；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件。招标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

（七）特种工程专业承包资质（含结构补强）。

（八）建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

（九）拟派项目经理必须是投标人本单位工作人员，提供该项目经理2017年1月1日以来至少三个月的社保缴纳证明、劳动合同、一级及以上建造师注册证书、中级(含)以上职称证书和安全生产考核合格证（B证）。

（十）投标人及拟派项目经理已在西安建设工程交易中心完成信用备案。投标人招投标资格为有效、无不良记录，拟派项目经理不得有在建项目、无不良记录。以开标时间前五日内的西安建设市场诚信信息平台信息截图为准，截图时注意保留页面顶部的时间，要求字迹清晰可辨并加盖单位公章。

（十一）外地企业提供在“陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”上登记的基本信息界面截图，要求字迹清晰可辨并加盖单位公章。

本项目不接受联合体投标。

注：（1）以上资格要求均为必备资格，缺少其中任何一项，其投标文件视为无效文件。书面声明和法定代表人委托授权书应按招标文件第五章第三部分给定的格式填写。

（2）投标文件正本中的法定代表人委托授权书必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖投标人公章（原件自带备查）；投标文件副本中的全部资格证明文件仅需提供复印件。

（3）法人的分支机构不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明。

九、免费下载招标文件：

1、投标人登录【西安市人民政府网（www.xa.gov.cn）】进入〖首页·〉重点工作·〉政府采购〗栏目，查询并打开本项目采购公告，在采购公告页面底部免费下载招标文件及相关资料。

2、招标文件公告期：自本公告发布之日起5个工作日。

十、交纳投标保证金及到账确认：

1、投标保证金交纳金额：35000元。

2、保证金交纳账户及相关注意事项，详见招标文件第二章“投标保证金”有关内容。已办结投标保证金到账确认手续的视为报名成功。

十一、现场踏勘和招标文件答疑时间及地点：

1、踏勘时间：2018年12月31日10:00

2、踏勘地点：西安市新城区西五路161号

3、联系人：吴卫国

4、联系电话：13609151553

十二、获取图纸的方式及地点：

投标人持单位介绍信，自带移动存储设备到西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座二层政府采购业务服务窗口拷贝图纸。外地投标人请致电项目联系人以其他途径解决。

十三、提交投标文件截止时间及开标时间和地点：

1、提交文件份数：一正六副。

2、提交投标文件截止时间：2019年1月11日10:30

3、开标时间：2019年1月11日10:30

4、开标地点：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座五层505室。

第二章  投标人须知

一、名词解释

（一）监管机构：西安市财政局

（二）投标人：凡参与本次投标，具有相关资格的法人/其他组织。

二、投标人注意事项

（一）询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问。采购人或集中采购机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。

询问内容超出采购人对集中采购机构委托授权范围的，投标人应当向采购人提出。

（二）质疑和投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出。

联 系 人：吴卫国

联系电话：13609151553

通信地址：西安市新城区西五路161号

2、投标人对政府采购开评标程序提出质疑的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向集中采购机构提出：

受理窗口：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座二层政府采购业务服务窗口。

联系电话：029-86510166/86510167转80220

邮编：710018

3、在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、集中采购机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

4、投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。投标人委托代理人提出质疑的，应当同时提交投标人签署的授权委托书。

5、有下列情形之一的，属于无效质疑，集中采购机构和采购人可不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在投标人；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人；

（2）超过法定期限或未以书面形式提出的；

（3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

（4）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6、质疑投标人对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向政府采购监管机构提出投诉。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于现场踏勘及标前集中答疑

招标公告中明确安排现场踏勘或标前集中答疑活动的，各投标人应在招标公告约定的时间，派技术、预算等相关人员进行现场踏勘、参加标前集中答疑，需答疑的问题各投标人可以口头或书面形式做出。集中采购机构、采购人将共同对各投标人提出的问题进行答复，并对投标人书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与招标文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘或集中答疑的投标人，由此造成的偏差由各投标人自行负责。

（四）投标人的投标费用自理。

三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

第一章　投标邀请函

第二章　投标人须知

第三章　招标内容及技术要求

第四章　合同文本

第五章　投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，集中采购机构将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段（项目未分标段的除外）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

（三）招标文件的修改、澄清

1、集中采购机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日，集中采购机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人对招标文件提出质疑的，应在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或集中采购机构将以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

3、集中采购机构可以视采购具体情况，暂停项目的执行或延长投标截止时间和开标时间，但至少会在招标文件要求的提交投标文件的截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。不足3日的，将另行通知。

4、因集中采购机构采取不记名方式提供招标文件的下载，因此请各投标人在提交投标文件截止时间之前，务必自行关注下列地址发布的变更公告，集中采购机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉市县采购信息公告〗；

（2）【西安市人民政府网（www.xa.gov.cn）】中的〖首页·〉重点工作·〉政府采购〗；

（四）招标文件的解释权归集中采购机构。

四、投标保证金

（一）交纳投标保证金及到账确认

投标人最晚应在提交投标文件截止日期前一工作日（17:00前）办结投标保证金交纳及到账确认手续。

1、投标人可通过支票、电汇、网银、投标担保函中的任何一种非现金形式，交纳投标保证金。其中以支票、电汇、网银形式交纳的，应从其基本存款账户将投标保证金足额交纳至以下账户，同时在附言中注明本项目的项目编号：

户　名：

账　号：

开户行：

2、投标人在确认投标保证金到账后，凭下述相关资料到集中采购机构办理保证金到账确认手续。如遇特殊情况无法及时确认的，应于确认截止时间前联系保证金业务室进行登记，开标当天无特殊情况一律不予确认。外地投标人如需异地办理到账确认手续，可拨打保证金业务室联系电话进行咨询。

（1）交纳保证金的银行回单（进账单、电汇单、电 子回单）原件，或加盖投标人单位公章的复印件；

（2）基本存款账户开户许可证原件及加盖公章的复印件（基本存款账户资料已在本集中采购机构备案且未发生变更的投标人可不提供）；

（3）《西安市政府采购项目保证金缴存确认单》（投标人自行下载、填写，并加盖公章）。下载链接：http://xa.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180904/0cae4ba4-cb7a-4531-a20f-40ce024aca66.html

投标人未办理保证金到账确认手续，或经查实其交纳账户为非基本存款账户的，集中采购机构按该投标人未交纳保证金处理。

3、业务受理时间、地点及联系方式：

（1）联系电话：029-86510166/86510167转80206

（2）受理时间：周一至周五，9:00-11:00、14:30-17:00（节假日除外）。

（3）受理地点：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座二层保证金室。

（二）西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行，详见《实施方案》附件一。投标人在缴纳投标保证金及中标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照实施方案规定的程序申请办理。

以信用担保函形式交纳投标保证金、履约保证金的，必须提供西安市财政局认定的担保机构（试点）开具的保函。投标人违约，开具保函单位承担连带责任，保函内容及格式分别见《实施方案》附件二、附件三。

1、《实施方案》链接地址：

http://xaczj.xa.gov.cn/info/1024/5544.htm

2、《信用担保及信用融资合作机构联系名单》链接地址：

http://xaczj.xa.gov.cn/info/1024/5506.htm

（三）投标保证金的退还

1、未中标人的投标保证金，于中标通知书发出后，5个工作日内无息退还。以投标保函形式缴纳投标保证金的未中标人，其投标保函于中标通知书发出后，5个工作日内直接退还。

2、中标人的投标保证金，在合同签订后将自动（除下款情形外）转为履约保证金，在采购项目验收合格后，中标人持政府采购项目验收单，到集中采购机构办理保证金退还手续，5个工作日内无息退还；

招标文件特别注明“履约保证金由采购人收取和退还”的，中标人在交纳履约保证金后，凭履约保证金交纳凭据到集中采购机构办理投标保证金退还手续，5个工作日内无息退还。

3、协议供货项目中标人的投标保证金于项目新年度招标开始时退还。

4、未换取保证金交纳票据、交纳账户为非基本存款账户、重复交纳等情况的，投标人可持退款申请到集中采购机构办理投标保证金退还手续，5个工作日内无息退还（退款申请应写明项目编号、保证金交纳时间、金额、事由及回款账户信息，并加盖单位公章）。

5、采购项目废标的，本次交纳的投标保证金将默认转为本项目重新开展采购活动时的投标保证金，投标人无需重复办理交纳及到账确认手续。若投标人无意参加本项目后续采购活动的，可书面提出退款申请。

6、采购项目终止的，投标保证金自终止公告发布之日起5个工作日内无息退还。

（四）投标人有下列情形之一的，保证金不予退还：

1、在投标文件中提供虚假资料谋取中标的；

2、与采购人、集中采购机构、其他投标人恶意串通的；

3、向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4、投标有效期内撤销投标文件的；

5、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

6、招标文件规定的其他情形。

五、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）投标人应在投标文件中的《开标一览表》上标明投标报价、工程质量等级和工期。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（二）本工程以招标文件中第三章《招标内容及要求》的工程范围为准，计价方式为“清单计价”，计价依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰、市政、园林绿化工程消耗量定额》（2004）、《陕西省建设工程消耗量定额（2004）补充定额》、《陕西省建筑装饰市政园林绿化工程价目表》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价取费》（2009）及行业建设主管部门发布的其它有关计价定额和造价信息。税金执行《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》陕建发〔2016〕100号文；增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整依据陕建发〔2017〕270号调整；劳保统筹计入报价。投标人以给定的工程量清单及现场情况自主编报。

（三）投标报价由投标人根据招标文件中第三章《招标内容及技术要求》的工程范围及招标文件说明的全部内容和要求的格式及工程造价管理机构发布的市场价格信息，结合企业自身技术力量、机械装备水平、企业管理水平、市场价格行情自主编制。

（四）材料价格应充分考虑市场因素影响、参照市场价格，自主报价，风险自担。

（五）投标报价货币：人民币；单位：元，精确到小数点后两位。

（六）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（七）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

六、投标文件的式样、签署及有效期

（一）投标文件式样

1、投标人依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制，并按第一章《投标邀请函》中规定的投标文件份数要求进行印刷，正本及各副本分别装订成册。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

投标文件正副本内容应当一致，若正本内容和副本内容不符，以正本为准。

2、投标文件的正本和全部的副本均须打印或用兰（黑）色墨水书写，统一标码，在每页正下方标明“第几页　共几页”等字样。由于编排混乱导致响 应文件被误读或查找不到，或因字迹潦草或表达不清所导致的不利后果，由投标人自行承担。

3、投标文件装订方式：胶订（图纸及特殊文件除外）。未按要求装订的，视为无效投标文件。

4、招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

5、投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

（二）投标文件签署

1、投标人应按照招标文件第一章“投标人资格要求”及第五章“投标文件构成及格式”中指明的要求进行签署、盖章。

2、除对错、漏处作必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删。所做修改处，必须有投标人的法定代表人或被授权人签字或盖章。

（三）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

七、投标文件的提交、修改和撤回

（一）投标文件的密封

投标人应将投标文件的正本单独密封，副本可以一起密封或分别密封。封口处应密封牢固，并按招标文件第五章第七部分《投标文件封袋标识式样》在封袋正面或背面加贴标识，同时注明“正本”或“副本”字样。

（二）投标文件的提交

投标文件应当在开标当日，并于提交投标文件截止时间前送达开标地点，不接受电子邮件、传真及邮寄等方式递交的投标文件。

集中采购机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

（三）投标文件的修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以书面形式通知集中采购机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2、补充、修改或撤回的内容应按前述要求编制、签署、密封、标记，并在封套上加注“补充”、“修改”或“撤回”字样。

（四）投标人提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

1、逾期送达的；

2、未按照招标文件要求密封的；

3、提交的投标文件与本项目不相符的；

4、未换取投标保证金交纳凭据或投标人名称与凭据上的名称不相符的；

5、投标文件的封袋未按招标文件第五章第七部分《投标文件封袋标识式样》标明的。

八、组织开标

（一）集中采购机构组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

（三）集中采购机构在规定的时间和地点组织公开招标，投标人必须派法定代表人或被授权人参加，并签名报到。

（四）开标时，集中采购机构对经检查的有效投标文件，依据投标顺序，以公开唱标的形式，将开标一览表的内容公布。

（五）采购人与中标人正式签订政府采购合同前，凡与审查、投标、澄清、评标过程中有关的所有资料和内容，评标委员会成员及集中采购机构工作人员均负有保密责任，不得向外透露。

九、评标方法和程序

（一）评标方法：综合评分法

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

（二）评标程序：分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。其程序如下：

1、资格性检查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2、投标文件的有效性、完整性检查

依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性进行审查。投标文件应包含以下内容：

（1）投标函；

（2）投标报价一览表；

（3）资格证明文件；

法定代表人委托授权书（格式）；

（4）投标人概况；

（5）投标方案；

（6）西安市政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书。

3、施工组织设计评审

（1）主要审核工程施工方案，包括施工方法是否先进、合理；进度计划及措施是否科学、合理、可靠；现场平面布置是否可靠、合理；安全保证、文明施工措施是否具体、可行；主要施工机械的选用、劳动力及材料供应计划是否科学且与施工进度相适应；项目经理，主要管理人员、工程技术人员的配备数量及技术等级（包括职称）要求是否能满足工程管理的需要；施工组织设计是否科学、完整等；

（2）质量保证措施全面、可行；主材进货渠道明确,主材质量性能选择满足招标文件要求。

4、商务性评审

（1）投标文件中全部报价的正确性、完整性，报价构成的合理性；

（2）投标人概况；

（3）工期、款项结算、支付方式，验收等；

（4）同类项目的业绩证明；

（5）质保服务标准实用性。

5、评标澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响 应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。澄清时投标人只作说明和解释，不得借此对报价、优惠条件、售后服务等实质性内容作任何修改。

（2）评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（3）招标文件、投标文件及澄清内容将作为评标的依据。

6、综合比较与评价

评标委员会按“评审要素及分值一览表”中规定的评标方法和标准，对有效性、完整性、符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标要素及分值一览表

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 30 |  | 有效投标人最终投标报价（有效投标人超过5家〈含5家〉的，去掉一个最高和最低价后）的算术平均值的0.96为评审基准价，最终投标报价等于评审基准价得30分，其他报价按计算公式F1=F-｜D1-D︱/D*100*E计算得分，其中F1为投标报价得分、F为投标报价分值权重、D1为投标人的报价、D为评审基准价、E为设定的投标报价高于或低于评审基准价时应扣除分值。当D1＞D时，E=1分；当D1＜D时，E=0.5分。 | 扣完为止。 |
| 施工 组织 设计 | 45 | 1-3 | 总说明及本工程施工遵循的施工规范和标准。 | 缺项或项目论述出现严重的错误，该项得0分。 |
|  |  | 2-6 | 施工方案。 |  |
|  |  | 1-4 | 施工部署或总平面布置。 |  |
|  |  | 2-6 | 安全生产、文明施工措施。 |  |
|  |  | 2-6 | 主要施工设备计划及主要材料供应计划。 |  |
|  |  | 2-6 | 项目部机构及人员组成。 |  |
|  |  | 1-3 | 施工进度计划及措施。 |  |
|  |  | 2-5 | 质量保证体系及措施。 |  |
|  |  | 1-3 | 环境保护、成本控制措施。 |  |
|  |  | 1-3 | 劳动力安排计划。 |  |
| 业绩 | 10 |  | 提供2015年1月1日以来加固工程项目的业绩证明文件（即合同及相应的验收文件，二者同时出具方为有效），评审时以业绩证明文件原件及投标文件正本中的复印件为计分依据，每出具一份业绩证明文件得2分，满分10分。 投标文件正本中的业绩证明文件复印件须加盖公章，未提供原件或原件与复印件不一致的业绩证明文件在计分时不予认可。 | 评审时向评标委员会提交原件进行验证。 |
| 质保 服务 | 10 | 5 | 投标文件包含对本项目质量保障，后期维护管理及发生质量问题后的补救措施，有明确具体的承诺，切实可行。 |  |
|  |  | 5 | 完全响应招标文件中对工期、质量、安全、施工等特殊要求，并且有明确具体的承诺。 |  |
| 合同 主要 条款 响应 | 5 |  | 满足合同主要条款，并附条款详细说明的得5分；满足合同主要条款，但无条款详细说明的得3分。 |  |
| 说明 | 1、评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分。 2、本一览表各种计算数字“四舍五入”保留小数点后两位。 |  |  |  |

7、推荐中标候选投标人

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分（即汇总分）由高到低顺序推荐一至三名中标候选投标人。若出现总分并列时，按价格分得分高者优先；若价格分亦相同，则依次比较后续项别，得分高者优先。

8、编写评审报告

评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会成员对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（三）在投标文件资格性、有效性和完整性检查时，出现下列情况之一的，投标文件视为无效：

1、未按照招标文件规定要求装订、签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的。如果评标委员会认为投标人的资格证明文件复印件存在疑点，可以要求其现场提供原件进行核查，两者出现不同或在规定的时间内未能及时提供原件的，投标文件视为无效；

3、投标文件中无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

4、投标文件的构成缺少其中一项或某项达不到招标文件要求的；

5、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的；

6、投标文件封面、投标函、法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段（项目未分标段的除外）与所投项目名称、项目编号以及标段不完全一致的；

7、政府采购法律法规规定的其他情形。

（四）在技术、服务及商务响 应程度评审中，出现下列情况之一的，投标文件视为无效：

1、投标报价子目出现漏项或数量与招标文件要求不符的；

2、投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

3、投标内容与招标文件要求的采购标的、规格型号、采购数量、技术和服务要求等实质性内容出现重大负偏差的；

4、提供虚假技术性能指标的（出现技术指标前后矛盾的，以国家职能部门认定的指标为准）；

5、投标文件在款项结算、质量保证、验收条件等方面的响 应与招标文件要求不一致或附加了采购人和评标委员会难以接受的条件的；

6、未响应招标文件合同主要条款的；

7、政府采购法律法规规定的其他情形。

十、定标

（一）集中采购机构在评标工作结束后，对评审报告进行审核，在2个工作日内，将评审报告送采购人确认。

（二）采购人在收到评审报告后5个工作日内，按按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（三）在确定中标人后，集中采购机构依此在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】上发布中标公告，向确定的中标人发放《中标通知书》。

中标通知书领取地点：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座二层政府采购业务服务窗口。

联系电话：029-86510166/86510167转80220

（四）集中采购机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

十一、签订政府采购合同

（一）定标后，中标人与采购人洽谈合同条款，并签订政府采购合同。

（二）采购人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件内容作实质性修改。

（三）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（四）政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

（五）招标文件、投标文件、澄清、补充政府采购合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（六）采购人按有关规定将政府采购合同报送监管机构备案。

十二、其他

（一）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

（二）废标后，除采购任务取消外，将重新组织招标。

（三）在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标人不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

（四）招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章  招标内容及技术要求

一、项目概况

该工程位于西安市糖坊街65号，本次施工范围包括对西安市中心医院糖坊街院区门诊楼、住院楼、医技楼进行加固，完成加固图纸及工程量清单所含的全部加固内容。

二、质量要求：合格

1、施工要求符合国家相关规范。

2、因投标人施工不善或材料使用不当发生工程事故的，责任由投标人全权负责。

三、计划工期及质保期

（一）工期：自进场之日起60个日历日内完成本项目。

（二）质保期：自工程竣工验收合格之日起2年。工程质量按照加固设计使用年限负责。

四、工程量清单

（一）工程量清单说明：

本工程量清单是根据相关工程量清单的计算规则编制，应与招标文件中要求一起阅读和理解，为投标报价的共同基础。

（二）投标报价说明：

工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。工程量清单中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

（三）其他说明：未列出的清单其内容及计价表格参照《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009年）。

（四）工程量清单：

1、门诊楼

（1）门诊楼拆除工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB001 | 拆除原结构梁 [项目特征] 1.梁尺寸:240*400 2.拆除部位:二层顶梁 [工作内容] 1.具体做法见结施 | m3 | 0.35 |
| 2 | AB002 | 拆除原木屋架 [项目特征] 1.拆除原木屋架（638.5m2） [工作内容] 1.拆除原木屋架 2.具体做法见结施09 | 项 | 1 |
| 3 | AB007 | 拆除原木屋架防水层 [项目特征] 1.材质：油毡 [工作内容] 1.拆除原木屋架防水 2.具体做法见结施09 | m2 | 681.5 |
| 4 | AB008 | 拆除原木屋架瓦面 [项目特征] 1.材质：青瓦 [工作内容] 1.拆除原木屋架瓦 2.具体做法见结施09 | m2 | 638.5 |
| 5 | AB004 | 铲除原墙面抹灰层 [项目特征] 1.铲除墙皮装饰面或抹灰层 [工作内容] 1.具体做法见结施 | m2 | 1745.38 |
| 6 | AB005 | 铲除原板面抹灰层 [项目特征] 1.铲除板面装饰面或抹灰层 2.部位：粘贴纤维布部分 [工作内容] 1.具体做法见结施 | m2 | 691.22 |
| 7 | 040801006001 | 拆除砖结构 [项目特征] 1.拆除部位：室内砖墙 2.厚度：240mm [工作内容] 1.拆除墙体 2.具体做法见结施 | m3 | 80.16 |
| 8 | 040801006002 | 拆除砖结构 [项目特征] 1.拆除部位：室内砖墙 2.厚度：120mm [工作内容] 1.拆除墙体 2.具体做法见结施 | m3 | 63.31 |
| 9 | 040801006003 | 拆除砖结构 [项目特征] 1.拆除部位：室内砖墙 2.厚度：370mm [工作内容] 1.拆除墙体 2.具体做法见结施 | m3 | 7.72 |
| 10 | 040801006004 | 拆除砖结构 [项目特征] 1.拆除部位：墙体开洞（部分墙体开洞或扩大门洞尺寸） [工作内容] 1.拆除墙体 2.具体做法见结施 | m3 | 37.22 |
| 11 | AB006 | 垃圾清理及倒运 [项目特征] 1.现场拆除垃圾 2.运至现场规定地方 [工作内容] 1.垃圾清理及倒运 | m3 | 214.76 |
| 12 | AB009 | 垃圾外运（拆除木屋架） [项目特征] 1.拆除木屋架垃圾 2.运距：施工单位自行考虑 [工作内容] 1.垃圾外运 | m3 | 25 |
| 13 | AB003 | 垃圾外运 [项目特征] 1.外运建筑垃圾 2.运距：施工单位自行考虑 [工作内容] 1.垃圾外运 | m3 | 204.76 |

（2）门诊楼加固工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020201001001 | 墙体加固 [项目特征] 1.墙体类型:原有承重墙 2.装饰面材料种类:钢丝网砂浆面层 3.水泥砂浆M10 4.具体做法见图纸结施-07 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.底层抹灰 3.抹面层 4.抹装饰面 | m2 | 1745.38 |
| 2 | 040307005003 | 钢构件（型钢双梁托换墙体拆除加固） [项目特征] 1.材质:槽钢 2.型号：〔16# 3.梁底部缀60*6@400板条 4.具体做法见结施 [工作内容] 1.制作 2.试拼 3.安装 4.连接 5.除锈、油漆 | t | 0.19 |
| 3 | 040307005001 | 钢构件（型钢双梁托换墙体拆除加固） [项目特征] 1.材质:槽钢 2.型号：〔18# 3.具体做法见结施 [工作内容] 1.制作 2.试拼 3.安装 4.连接 5.除锈、油漆 | t | 2.29 |
| 4 | 040307005002 | 钢构件（型钢双梁托换墙体拆除加固） [项目特征] 1.材质:槽钢 2.型号：〔20# 3.具体做法见结施 [工作内容] 1.制作 2.试拼 3.安装 4.连接 5.除锈、油漆 | t | 0.75 |
| 5 | 040307005004 | 钢构件（梁底部缀60*6@400板条） [项目特征] 1.材质:粘钢 2.梁底部缀60*6@400板条 3.具体做法见结施 [工作内容] 1.放线 2.定位、基面打磨 3.钢材制作 4.预装 5.涂胶 6.粘贴、养护 | m2 | 5.04 |
| 6 | AB001 | 碳纤维布加固 [项目特征] 1.加固部位：梁底粘贴 2.纤维布规格：单层设计厚度0.167mm（单位面积质量300g/m2） 3.表面用M10水泥砂浆做防火保护20mm [工作内容] 1.具体做法见结施 | m2 | 24.28 |
| 7 | AB002 | 碳纤维布加固 [项目特征] 1.加固部位：板底粘贴 2.纤维布规格：单层设计厚度0.167mm（单位面积质量300g/m2） 3.表面用M10水泥砂浆做防火保护20mm 4.板底碳纤维在梁或墙边锚固下翻200mm，L75*5 Q235-B级角钢一道 5.板底部在长向板边设置碳纤维布压条1Y-100. [工作内容] 1.具体做法见结施 | m2 | 507.08 |
| 8 | AB004 | 角钢 [项目特征] 1.位置：板底碳纤维在梁或墙边锚固，L75*5 Q235-B级角钢一道 2.灌结构胶 [工作内容] 1.具体做法见结施06 | m2 | 64.68 |
| 9 | AB006 | 锚栓 [项目特征] 1.位置：板底碳纤维在梁或墙边锚固 2.规格：M10 [工作内容] 1.具体做法见结施 | 根 | 224 |
| 10 | AB003 | 碳纤维布加固 [项目特征] 1.加固部位：板面粘贴 2.纤维布规格：单层设计厚度0.167mm（单位面积质量300g/m2） 3.表面用M10水泥砂浆做防火保护10mm [工作内容] 1.具体做法见结施 | m2 | 138.24 |
| 11 | AB005 | 木屋架加固 [项目特征] 1.屋架所有木构件刷油 {工作内容} 1.木构件刷油 5.具体做法见结施 | m2 | 667.75 |
| 12 | AB007 | 木屋面加固处理 [项目特征] 1.位置:部分构架杆裂缝处 [工作内容] 1.木条与耐水性粘接胶将裂缝嵌补粘结密实 2.具体施工工艺见结施-08、09 | m2 | 0.89 |
| 13 | AB008 | 植筋 [项目特征] 1.植筋规格：A8 2.植筋位置：门洞封堵墙体两侧 | 根 | 340 |
| 14 | AB009 | 植筋 [项目特征] 1.植筋规格：c14 2.植筋位置：梁体两侧 | 根 | 24 |
| 15 | AB010 | 植筋 [项目特征] 1.植筋规格：c16 2.植筋位置：梁体两侧 | 根 | 24 |
| 16 | AB011 | 植筋 [项目特征] 1.植筋规格：c18 2.植筋位置：梁体两侧 | 根 | 8 |
| 17 | AB012 | 植筋 [项目特征] 1.植筋规格：c22 2.植筋位置：梁体两侧 | 根 | 8 |

（3）门诊楼新建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010301001001 | 新建砖基础 [项目特征] 1.基础类型:条形基础 2.基础底标高:-1.05m [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 | m3 | 10.45 |
| 2 | 010103001002 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:3：7灰土 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 13.66 |
| 3 | 010403004001 | 新建圈梁 [项目特征] 1.梁截面:240*180 2.混凝土强度等级:c30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.6 |
| 4 | 010402001001 | 新建构造柱 [项目特征] 1.柱高度:3.6M外 2.混凝土强度等级:c30 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 9.12 |
| 5 | 010403002001 | 新建矩形梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:c30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.88 |
| 6 | 010405001001 | 新建有梁板 [项目特征] 1.板厚度:100mm 2.混凝土强度等级:c30 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.78 |
| 7 | 010404001001 | 直形墙 [项目特征] 1.墙类型:电梯井道 2.墙厚度:200mm 3.混凝土强度等级:c30 4.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.42 |
| 8 | 010401003001 | 满堂基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:c30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 3.具体做法见结施 | m3 | 2.63 |
| 9 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:3:7灰土 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 5.34 |
| 10 | 010302001001 | 实心砖墙 [项目特征] 1.墙体厚度:200mm [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.砌筑 4.材料运输 | m3 | 25.48 |
| 11 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 1.404 |
| 12 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 1.944 |
| 13 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:10以外 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 3.474 |
| 14 | 010302005001 | 新砌组合砖柱 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:承重多孔砖 2.柱高:3.6M以上 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 11.57 |
| 15 | 010302006001 | 零星砌砖 [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:门窗堵洞 2.洞口高度：2.1m、1.5m [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 10.88 |
| 16 | 010302001002 | 新砌隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:石膏夹心板 2.墙体厚度:120厚 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 37.98 |
| 17 | 010403005001 | 过梁 [项目特征] 1.位置：新开洞口上部 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.02 |
| 18 | 010302001003 | 新砌隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:实心砖墙 2.墙体厚度:120厚 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 28.03 |
| 19 | 010302001004 | 新砌隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:实心砖墙 2.墙体厚度:240厚 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 35.58 |
| 20 | 010302001005 | 新砌隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:水泥加压板 2.墙体厚度:120厚 3.新砌部位：卫生间隔墙 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 24.34 |
| 21 | 010302001006 | 新砌隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:水泥加压板 2.墙体厚度:240厚 3.新砌部位：卫生间隔墙 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 51.95 |
| 22 | AB001 | 新做木屋面 [项目特征] 1.新做木屋面 {工作内容} 1.沥青瓦挂面（638.5m2） 2.35*25木挂瓦条（638.5m2） 3.30*10木顺水条（ 638.5m2 ） 4.具体做法见结施 | m2 | 638.5 |
| 23 | AB002 | 木屋架防水 [项目特征] 1.木屋架防水 {工作内容} 1.干铺3厚高聚物改沥青防水卷材一层（681.54m2） 2.具体做法见结施 | m2 | 681.54 |
| 24 | AB003 | 新做木屋架下弦杆钢板 [项目特征] 1.尺寸：Q235钢40mm*6mm钢板 [工作内容] 1.新做Q235钢40mm*6mm钢板加固 2.灌结构胶 3.具体做法见结施05 | t | 0.02 |
| 25 | AB004 | 锚栓 [项目特征] 1.位置：新做木屋架下弦杆锚固 2.规格：M10 [工作内容] 1.具体做法见结施05 | 根 | 30 |

2、医技楼

（1）医技楼拆除工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB001 | 拆除原结构梁 [项目特征] 1.梁尺寸:240*400 2.拆除部位:二层顶梁 [工作内容] 1.具体做法见结施 | m3 | 2.5 |
| 2 | AB004 | 铲除原墙面抹灰层 [项目特征] 1.铲除墙皮装饰面或抹灰层 [工作内容] 1.具体做法见结施 | m2 | 928.49 |
| 3 | AB005 | 铲除原板面抹灰层 [项目特征] 1.铲除板面装饰面或抹灰层 2.部位：粘贴纤维布部分 [工作内容] 1.具体做法见结施 | m2 | 687.11 |
| 4 | 040801006001 | 拆除砖结构 [项目特征] 1.拆除部位：室内砖墙 2.厚度：200mm 3.位置：1层墙体 [工作内容] 1.拆除墙体 2.垃圾外运 3.具体做法见结施 | m3 | 25.34 |
| 5 | 040801006005 | 拆除砖结构 [项目特征] 1.拆除部位：室内砖墙 2.厚度：240mm [工作内容] 1.拆除墙体 2.具体做法见结施 | m3 | 231.85 |
| 6 | 040801006002 | 拆除砖结构 [项目特征] 1.拆除部位：室内砖墙 2.厚度：120mm [工作内容] 1.拆除墙体 2.具体做法见结施 | m3 | 4.1 |
| 7 | 040801006004 | 拆除砖结构 [项目特征] 1.拆除部位：墙体开洞（部分墙体开洞或扩大门洞尺寸） [工作内容] 1.拆除墙体 2.具体做法见结施 | m3 | 6.29 |
| 8 | AB006 | 垃圾清理及倒运 [项目特征] 1.现场拆除垃圾 2.运至现场规定地方 [工作内容] 1.垃圾清理及倒运 | m3 | 283.58 |
| 9 | AB003 | 垃圾外运 [项目特征] 1.外运建筑垃圾 2.运距：施工单位自行考虑 [工作内容] 1.垃圾外运 | m3 | 283.58 |

（2）医技楼加固工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020201001001 | 墙体加固 [项目特征] 1.墙体类型:原有承重墙 2.装饰面材料种类:钢丝网砂浆面层 3.水泥砂浆M10 4.具体做法见图纸结施-07 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.底层抹灰 3.抹面层 4.抹装饰面 | m2 | 928.49 |
| 2 | 040307005002 | 钢构件（型钢双梁托换墙体拆除加固） [项目特征] 1.材质:槽钢 2.型号：〔20# 3.具体做法见结施05 [工作内容] 1.制作 2.试拼 3.安装 4.连接 5.除锈、油漆 | t | 0.402 |
| 3 | 040307005003 | 钢构件（梁底部缀60*6@400板条） [项目特征] 1.材质:粘钢 2.梁底部缀60*6@400板条 3.具体做法见结施 [工作内容] 1.放线 2.定位、基面打磨 3.钢材制作 4.预装 5.涂胶 6.粘贴、养护 | m2 | 0.84 |
| 4 | AB001 | 碳纤维布加固 [项目特征] 1.加固部位：梁底粘贴 2.纤维布规格：单层设计厚度0.167mm（单位面积质量300g/m2） 3.表面用M10水泥砂浆做防火保护20mm [工作内容] 1.具体做法见结施 | m2 | 9.52 |
| 5 | AB002 | 碳纤维布加固 [项目特征] 1.加固部位：板底粘贴 2.纤维布规格：单层设计厚度0.167mm（单位面积质量300g/m2） 3.表面用M10水泥砂浆做防火保护20mm 4.板底碳纤维在梁或墙边锚固下翻200mm， L75*5 Q235-B级角钢一道 5.板底部在长向板边设置碳纤维布压条1Y-100. [工作内容] 1.具体做法见结施 | m2 | 483.63 |
| 6 | AB008 | 角钢 [项目特征] 1.位置：板底碳纤维在梁或墙边锚固，L75*5 Q235-B级角钢一道 2.灌结构胶 [工作内容] 1.具体做法见结施05 | m2 | 62.6 |
| 7 | AB015 | 钢板 [项目特征] 1.尺寸：300*350*12 2.灌结构胶 [工作内容] 1.具体做法见结施05 | m2 | 43.82 |
| 8 | AB007 | 锚栓 [项目特征] 1.位置：板底碳纤维在梁或墙边锚固 2.规格：M14 [工作内容] 1.具体做法见结施 | 根 | 336 |
| 9 | AB006 | 钢板 [项目特征] 1.尺寸:300*350*12 2.位置:H型钢端部锚固 [工作内容] 1.具体做法见结施-05 | t | 0.178 |
| 10 | AB003 | 碳纤维布加固 [项目特征] 1.加固部位：板面粘贴 2.纤维布规格：单层设计厚度0.167mm（单位面积质量300g/m2） 3.表面用M10水泥砂浆做防火保护10mm [工作内容] 1.具体做法见结施 | m2 | 31.17 |
| 11 | AB005 | 植筋 [项目特征] 1.植筋规格：A8 2.植筋位置：门洞封堵墙体两侧 | 根 | 240 |
| 12 | AB011 | 植筋 [项目特征] 1.植筋规格：c16 2.植筋位置：梁体两侧 | 根 | 212 |
| 13 | AB014 | 植筋 [项目特征] 1.植筋规格：c18 2.植筋位置：梁体两侧 | 根 | 108 |
| 14 | AB012 | 植筋 [项目特征] 1.植筋规格：c22 2.植筋位置：梁体两侧 | 根 | 76 |

（3）医技楼新建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010402001001 | 新建构造柱 [项目特征] 1.柱高度:3.6M外 2.混凝土强度等级:c30 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.具体做法见结施 | m3 | 1.63 |
| 2 | 010403002001 | 新建矩形梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:c30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.具体做法见结施 | m3 | 8.05 |
| 3 | 010401006001 | 垫层（原卫生间部分降板区域填平） [项目特征] 1.材料：LC5.0轻集料混凝土 2.容量不大于14KN/m3 3.部位：卫生间 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.具体做法见结施 | m3 | 40.18 |
| 4 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.057 |
| 5 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.359 |
| 6 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:10以上 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 2.49 |
| 7 | 010302005001 | 新砌组合砖柱 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:承重多孔砖 2.柱高:3.6M以上 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 5.具体做法见结施 | m3 | 5.6 |
| 8 | 010414002001 | 其他构件（梁垫） 1.构件类型：梁垫 2.高度：同梁高 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.构件安装 3.砂浆制作、运输 4.具体做法见结施 | m3 | 0.83 |
| 9 | 010302006001 | 零星砌砖 [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:门窗堵洞 2.洞口高度：2.1m、1.5m [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 10.4 |
| 10 | 010302001002 | 新砌隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:石膏板墙体 2.墙体厚度:150厚 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 94.54 |
| 11 | 010302001007 | 新砌隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:石膏板墙体 2.墙体厚度:240厚 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 27.13 |
| 12 | 010302001008 | 新砌隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:石膏板墙体 2.墙体厚度:300厚 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 17.04 |
| 13 | 010302001003 | 新砌隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:实心砖墙 2.墙体厚度:120厚 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 78.2 |
| 14 | 010302001004 | 新砌隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:实心砖墙 2.墙体厚度:240厚 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 9.37 |
| 15 | 010404001001 | 新建直形墙 [项目特征] 1.墙类型:钢筋砼墙 2.墙厚度:600mm 3.混凝土强度等级:c30 4.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 12.4 |
| 16 | 010403005001 | 过梁 [项目特征] 1.位置：新开洞口上部 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.41 |

3、住院楼

（1）住院楼拆除工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB001 | 拆除原结构梁 [项目特征] 1.梁尺寸:240*400 [工作内容] 1.具体做法见结施 | m3 | 0.1 |
| 2 | AB004 | 拆除原结构板 [项目特征] 1.厚度：100mm 2.拆除部位:局部排烟井 [工作内容] 1.具体做法见结施 | m3 | 0.04 |
| 3 | AB005 | 铲除原墙面抹灰层 [项目特征] 1.铲除墙皮装饰面或抹灰层 [工作内容] 1.具体做法见结施 | m2 | 168.74 |
| 4 | AB006 | 铲除原板面抹灰层 [项目特征] 1.铲除板面装饰面或抹灰层 2.部位：粘贴纤维布部分 [工作内容] 1.具体做法见结施 | m2 | 40.17 |
| 5 | 040801006001 | 拆除砖结构 [项目特征] 1.拆除部位：室内砖墙 2.厚度：240mm [工作内容] 1.拆除墙体 2.具体做法见结施 | m3 | 113.97 |
| 6 | 040801006002 | 拆除砖结构 [项目特征] 1.拆除部位：室内砖墙 2.厚度：120mm [工作内容] 1.拆除墙体 2.具体做法见结施 | m3 | 16.64 |
| 7 | 040801006004 | 拆除砖结构 [项目特征] 1.拆除部位：墙体开洞（部分墙体开洞或扩大门洞尺寸） [工作内容] 1.拆除墙体 2.具体做法见结施 | m3 | 40.29 |
| 8 | AB007 | 垃圾清理及倒运 [项目特征] 1.现场拆除垃圾 2.运至现场规定地方 [工作内容] 1.垃圾清理及倒运 | m3 | 186.94 |
| 9 | AB003 | 垃圾外运 [项目特征] 1.外运建筑垃圾 2.运距：施工单位自行考虑 [工作内容] 1.垃圾外运 | m3 | 186.94 |

（2）住院楼加固工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020201001001 | 墙体加固 [项目特征] 1.墙体类型:原有承重墙 2.装饰面材料种类:钢丝网砂浆面层 3.水泥砂浆M10 4.具体做法见图纸结施-07 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.底层抹灰 3.抹面层 4.抹装饰面 | m2 | 168.74 |
| 2 | 040307005002 | 钢构件（型钢双梁托换墙体拆除加固） [项目特征] 1.材质:槽钢 2.型号：〔32b# 3.具体做法见结施 [工作内容] 1.制作 2.试拼 3.安装 4.连接 5.除锈、油漆 | t | 0.02 |
| 3 | 040307005003 | 钢构件（梁底部缀60*6@400板条） [项目特征] 1.材质:粘钢 2.梁底部缀60*6@400板条 3.具体做法见结施 [工作内容] 1.放线 2.定位、基面打磨 3.钢材制作 4.预装 5.涂胶 6.粘贴、养护 | m2 | 0.25 |
| 4 | AB002 | 碳纤维布加固 [项目特征] 1.加固部位：板底粘贴 2.纤维布规格：单层设计厚度0.167mm（单位面积质量300g/m2） 3.表面用M10水泥砂浆做防火保护20mm 4.板底碳纤维在梁或墙边锚固下翻200mm,L75*5 Q235-B级角钢一道 5.板底部在长向板边设置碳纤维布压条1Y-100. [工作内容] 1.具体做法见结施 | m2 | 40.17 |
| 5 | AB016 | 碳纤维布加固 [项目特征] 1.加固部位：板面粘贴 2.纤维布规格：单层设计厚度0.167mm（单位面积质量300g/m2） 3.表面用M10水泥砂浆做防火保护10mm [工作内容] 1.具体做法见结施 | m2 | 115.8 |
| 6 | AB009 | 角钢 [项目特征] 1.位置：板底碳纤维在梁或墙边锚固，L75*5 Q235-B级角钢一道 2.灌结构胶 [工作内容] 1.具体做法见结施05 | m2 | 3.6 |
| 7 | AB010 | 锚栓 [项目特征] 1.位置：板底碳纤维在梁或墙边锚固 2.规格：M10 [工作内容] 1.具体做法见结施 | 根 | 64 |
| 8 | AB008 | 植筋 [项目特征] 1.植筋规格：A8 2.植筋位置：门洞封堵墙体两侧 | 根 | 660 |
| 9 | AB011 | 植筋 [项目特征] 1.植筋规格：c12 2.植筋位置：条型基础 | 根 | 56 |
| 10 | AB012 | 植筋 [项目特征] 1.植筋规格：c14 2.植筋位置：梁体两侧 | 根 | 24 |
| 11 | AB013 | 植筋 [项目特征] 1.植筋规格：c16 2.植筋位置：梁体两侧 | 根 | 24 |
| 12 | AB014 | 植筋 [项目特征] 1.植筋规格：c20 2.植筋位置：梁体两侧 | 根 | 24 |
| 13 | AB015 | 植筋 [项目特征] 1.植筋规格：c22 2.植筋位置：梁体两侧 | 根 | 24 |

（3）住院楼新建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010402001001 | 新建构造柱 [项目特征] 1.柱高度:3.6M外 2.混凝土强度等级:c30 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.01 |
| 2 | 010403002001 | 新建矩形梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:c30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 16.63 |
| 3 | 010405001001 | 新建有梁板 [项目特征] 1.板厚度:100mm 2.混凝土强度等级:c30 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.34 |
| 4 | 010401001001 | 带形基础加宽 [项目特征] 1.混凝土强度等级:c25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 6.33 |
| 5 | 010407001001 | 其他构件 [项目特征] 1.构件的类型:屋面冷却塔基础 2.构件规格:600*400 3.混凝土强度等级:c30 4.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.84 |
| 6 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:3:7灰土 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 5.13 |
| 7 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.06 |
| 8 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.884 |
| 9 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:10以外 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 1.416 |
| 10 | 010302001002 | 新砌隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:石膏夹心板 2.墙体厚度:120厚 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 89.31 |
| 11 | 010302001007 | 新砌隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:石膏夹心板 2.墙体厚度:200厚 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 9.38 |
| 12 | 010302001003 | 新砌隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:实心砖墙 2.墙体厚度:120厚 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 17.95 |
| 13 | 010302001004 | 新砌隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:实心砖墙 2.墙体厚度:240厚 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 68.38 |
| 14 | 010302001006 | 新砌隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:实心砖墙 2.墙体厚度:300厚 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 9.14 |
| 15 | 010302001005 | 新砌隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:轻质水泥加压板 2.墙体厚度:120厚 3.新砌部位：卫生间隔墙 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 52.2 |
| 16 | 010403005001 | 过梁 [项目特征] 1.位置：新开洞口上部 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.36 |
| 17 | 010302006001 | 零星砌砖 [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:门窗堵洞 2.洞口高度：2.1m、1.5m [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 86.16 |
| 18 | 010417002001 | 预埋铁件 [项目特征] 1.材质:钢板 2.规格:400*600*12 3.位置：屋面冷却塔基座内预埋 [工作内容] 1.制作、安装 | t | 0.362 |

（五）其他

1、垃圾外运（办理垃圾排放证费用及运距）投标自行考虑；

2、新砌组合砖柱、新砌电梯侧墙材质均按改造前材质（实心砖）考虑。

3、改造新建梁两端植筋按照4根考虑。

五、施工要求

1、中标人应当保证所供材料的来源渠道正常，工程实施完全符合合同规定的技术、方案、质量、规格、材质等要求，并在质保期内、外对由于材料或施工的缺陷而产生的质量问题负责。

2、做到文明施工，与周边单位或群众做好协调工作。合理安排作业时间，合理降低噪音污染、粉尘污染，确保施工现场周围群众正常的工作与休息，按国家有关施工时间规定进行施工，施工中避免给他人带来干扰。

3、根据实际需要，投标人应在工程施工实施期间进行巡查，若出现质量问题，投标人应免费对工程出现的问题进行维修。

4、中标人应完成所需设备、材料的供应、运输至采购人指定地点，并按照国家相关规范完成施工安装并交付采购人验收合格。

5、在质保期内，如果发现工程质量及工程材料规格、材质等存在与合同有任何一项不符，采购人可在七个工作日内，以书面形式向中标人提出索赔。

6、中标人负责办理建筑垃圾外运有关手续并承担所有费用，建筑垃圾必须袋装，日产日清。

7、中标人应切实加强施工安全管理，如因措施不力造成人员伤亡或财产损失等一切事故，中标人负全责并承担所有费用。

六、质量标准规范

工程施工应按国家现行标准和相应的行业技术规范执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。包括但不限于：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年)

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《混凝土结构加固设计规范》GB50007-2013

《建筑结构加固施工图设计表示方法》（SG111-1~2）（2008年合订本）

《混凝土后锚固连接构造》（14G308）

《砖混结构加固与修复》（15G611）

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》（GB50728-2011）

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2013）

《水泥基灌浆材料应用技术规范》（GB/T50448-2008）

《钢筋锚固板应用技术规程》（JGJ256-2011）

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（GB50550-2010）

《混凝土结构加固构造》（13G311-1）

第四章  合同主要条款

一、工程地点

西安市糖坊街65号。

二、工程工期：

自进场之日起   个日历日内完成项目全部内容，投标人根据自身实力报最短工期。进场时间由双方在签订合同时具体明确。如遇以下情况，工期顺延。

1、法定不可抗力；

2、其他非人为造成的意外情况；

3、工作量变化或设计变更；

4、按国家政策停建、缓建的情况。

三、合同价款

（一）合同总价：包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金等所有费用。

（二）综合单价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

四、承包方式及款项结算

（一）本项目承包方式为包工包料，中标人采购的材料必须经采购人确认质量和价格后，方可使用，但质量由中标人负责。

（二）款项结算：

1、合同签订后采购人收到中标供应商等额合格发票之日起10个工作日内支付合同总价款10%，作为预付款；

2、工程竣工、验收合格后采购人收到中标供应商等额合格发票之日起10个工作日内支付合同总价款的87%；

3、留合同总价款的3%作为质保金，在竣工验收合格二年后如无质量问题，10个工作日内一次性付清。

（三）支付方式：银行转账

（四）结算方式：竣工验收合格后填写政府采购项目验收单（一式五份），发票（按合同总价直开采购人），投标人持中标通知书、施工合同、发票、政府采购项目验收单，与采购人进行结算。

五、按《合同法》、《建设工程质量管理条例》等有关规定要求，补充以下内容:

（一）中标人未经采购人及有关部门同意，不得擅自变更本工程在投标承诺中认定的工程范围、施工组织方案、项目经理（投标文件中应明确项目经理的姓名及联系方法，以备检查）。

（二）为了确保工程质量，中标人应组织一支强有力的技术骨干队伍，建立严格的质量管理体系，规范操作。

（三）中标人在投标文件和投标中的承诺以及补充意见等内容，将作为中标条件列入合同。

（四）中标人如确因工程实际情况发生变化或其他因素（不可抗拒）造成需对方案进行修改、完善、补充时，需会同采购人商定。因此发生的费用，由双方协商解决。

（五）合同价款的调整

在施工过程中，若发生工程量变更，由采购人代表进行现场确认签证，决算时按实际签证计入工程造价，变更部分综合单价不变，无综合单价的项目参照相应的综合单价，无相应综合单价的项目参照本工程使用定额重新组价，最终以决算结果为结算依据。

六、质量保证

（一）用于本项目的所有材料，必须符合设计要求及国家有关规定，并有出厂合格证。

（二）符合国家有关规范，确保工程质量合格。

（三）工程质保期为工程验收合格后二年。

（四）投标人提供的货物、工程、服务等需符合现行的国家、行业、地区、企业质量安全标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，投标人对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等负全权责任。

七、安全文明施工

1、投标人委派专人负责组织完成施工合同的全部内容，完成工程承包过程中与采购人接洽的一切事项，对所承包施工任务的质量、安全生产、文明施工、工程进度等管理工作进行检查和监督，并负全责。

2、投标人不得将工程再分包，否则采购人可终止合同，且再分包部分出现的任何责任及费用采购人均不予承认，均由投标人承担。

3、施工单位在进场前签订安全责任书，指定安全管理人员监督施工现场，坚决做好安全、消防、安全保卫工作，确保施工安全，保证安全生产，杜绝一切安全事故，若因违反国家法律法规导致的安全生产事故，投标人承担所有法律、经济责任并负责赔偿所有损失。

4、投标人保证施工人员必须经过专业技能培训，使用专业设备技术人员必须具备上岗证。

5、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照施工方案进行施工，做好各项质量检查记录。参加工程验收，编制工程结算。

6、投标人负责对施工人员在施工前作安全教育，在施工中遵守安全操作规程。施工人员进入现场须戴好安全帽，高空作业应穿防滑鞋、系好安全带，配带齐有效安全防护用品。现场设置专职监护人员看管，禁止收废品等非施工人员进入现场，杜绝意外事故发生。

7、施工前投标人应认真检查施工现场是否真正断电、断水，并与采购人办理交接手续，杜绝安全隐患的存在，如因投标人检查疏漏造成事故，所有损失责任均由投标人承担。

8、投标人在施工前应做好拆除施工方案，并报采购人审批，经采购人批准后方可施工。方案中要写明管理人员安排，施工人员安排，机械设备安排，施工顺序安排等。

9、渣土清运工作，投标人要设置专人指挥交通，防止发生交通事故或交通堵塞。驶出现场车辆，要保持清洁，封盖严密，防止洒落造成污染，按环保要求认真执行。如因投标人施工未按照以上要求执行，受到城管、环保等部门处罚均由投标人承担，且若因此给采购人造成的影响投标人要承担相应责任。

10、投标人对隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、验收等重大程序分阶段做好质量记录。施工完毕但未通过验收之前，投标人应对整个工程负责。验收合格后，投标人必须主动向采购人供有关工程记录、隐蔽工程记录等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

11、施工过程中，投标人所有工作必须符合和满足国家各项相关法律法规规定及要求，若因违反任何法律法规受到相关部门的处罚，均由投标人承担，且若因此给采购人造成的损失投标人也要承担负责。若造成工期延误，投标人不得收取任何费用，应积极接受处罚。

12、使用民工要办理齐全手续，做到合法用工。投标人自行解决人员食宿、办公等用房，包括炊具燃料等。投标人应自行对本单位施工人员加强纪律教育，在施工现场与其它单位人员发生接触要互相礼让，避免出现打架斗殴、群斗群伤事件的发生。因上述事件产生的一切经济损失和法律责任由事件责任双方共同承担，采购人保留单方解除合同的权利。

13、积极配合采购人完成工程审计，提供审计需要的相关资料。

八、验收

（一）主材到现场后，由采购人及有关部门共同对其进行验收，确认材料的产地、规格、数量、质量（按批次验收，并签证存查进入资料）。

（二）最终验收

1、中标人完工后，进行自检，自检合格后准备验收文件，并书面通知采购人。

2、采购人确认中标人的自检内容后，由采购人负责组织验收（或委托相关职能部门进行检查、验收），验收合格作为项目被最终认可的唯一依据。验收合格后应填写政府采购项目验收单。

（三）验收依据：

1、施工合同。

2、合同、招标文件、投标文件及承诺。

3、国家相关的标准和规范。

九、争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决争议。

十、违约责任

（一）按《政府采购法》、《合同法》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供材料及施工或工程质量不能满足合同要求，采购人应当将投标人违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同，并要求投标人承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对投标人的违法行为进行相应的处罚。

十一、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式8份，采购人4份、中标人2份、集中采购机构1份；政府采购监管机构备案1份。

3、如本合同有未尽事宜，以招标文件为准，招标文件未做要求的，由双方依法订立补充合同。

第五章  投标文件构成及格式

西安市中心医院糖坊街院区旧楼加固工程

投标文件

（项目编号：XCZX2018-0624）

正本/副本

投标人：__________________

时　间：__________________

目  录

第一部分  投标函	X

第二部分  投标报价一览表	X

第三部分  资格证明文件	X

法定代表人委托授权书（格式）	X

第四部分  投标人概况	X

第五部分  投标方案	X

第六部分  西安市政府采购投标人
拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	X

第七部分  投标文件封袋标识式样	X

第一部分  投标函

西安市市级单位政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《西安市中心医院糖坊街院区旧楼加固工程》（项目编号：XCZX2018-0624）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵中心在政府采购信息发布媒体（详见第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵中心提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目的合同责任和义务。

五、我方提交的投标文件正本一套、副本___套。

六、我方的投标文件在开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

日期：　　年　月　日

第二部分  投标报价一览表

单位：元（精确到小数点后两位）

| 报价内容 项目名称 | 投标报价 A | 工程质量等级 B | 工期 C |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安市中心医院糖坊街院区旧楼加固工程 |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |

注：

（一）投标报价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金等完成本项目所有费用。

（二）以下情况按无效投标处理。

1、A栏未填写阿拉伯数字，或C栏未填写工期；

2、“投标报价（大写）”栏未填写大写报价金额。

投标人：（加盖公章）	法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

第三部分  资格证明文件

按照招标文件第一章第八项“投标人资格要求”提供全部资格证明文件。

其中，“参加本次政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”中的重大违法记录，是指投标人因违法经营活动受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。投标人自行承诺并承担后果。声明函格式如下：

参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明函（格式）

西安市市级单位政府采购中心：

我方_______________（投标人名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

法定代表人委托授权书（格式）

西安市市级单位政府采购中心：

现委派（被授权人姓名）_______________为本公司的全权代表人，参加贵中心组织的西安市中心医院糖坊街院区旧楼加固工程（项目编号：XCZX2018-0624）政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权有效期与投标文件有效期一致。

被授权人姓名：_______________	性别：_____	年龄：____

身份证号码：___________________	职务：__________________

通讯地址：___________________________________________________

邮政编码：__________	电话：_________	电传：___________

| 附法定代表人身份证复印件 |  | 附被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |
| （正、反面） |  | （正、反面） |

投标人：（加盖公章）	法定代表人：（签字或盖章）

年　月　日

第四部分  投标人概况

一、投标人概况

（一）投标人简介

如单位性质、隶属关系、经营范围、经营状况等。

（二）投标人人员情况表

投标人：（加盖公章）

| 投标人 总人数 | 其中： |  |  | 获得各类专业技术职称人数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理人员 | 专业人员 | 其他人员 | 高级职称 |  |  | 中级职称 |  | 初级职称 |
| 项目组织实施人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从业工作年限 |  |  | 主要工作业绩和经历 |  |  |
| 2.技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作 业绩和经历 | 拟派分工 |  |
| 3.辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 拟派分工 |  |

备注：表格不够用时请自行扩展。

二、投标人签署承诺书

（一）未签署或者未如实承诺签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（二）编制的投标文件正本须装订本原件，副本可装订复印件。

承诺书1

| 致：西安市市级单位政府采购中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵中心组织的政府采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人或被授权人 | 日期 |
| （加盖公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书2

| 致：西安市市级单位政府采购中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵中心组织的政府采购项目的投标人，本公司承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人或被授权人 | 日期 |
| （加盖公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书3

| 致：西安市市级单位政府采购中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵中心组织的政府采购项目的投标人，本公司承诺：近三年因项目（产品）质量及供货问题（产权纠纷等）的不法行为记录为____次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人或被授权人 | 日期 |
| （加盖公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书4

质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量安全标准。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

三、其他辅助说明资料

（一）综合实力（设备、人员、服务能力等）；

（二）产品特点及技术优势；

（三）主要业绩。

第五部分  投标方案

依照招标文件第二章第九项《评标方法和程序》各条款的要求，结合第三章《招标内容及技术要求》编制响应方案，包括但不限于以下内容：

一、施工组织设计

按下列顺序编制：

1、总说明及本工程施工遵循的施工规范和标准；

2、施工方案（结合采购人施工内容，制定合理方案，同时必须确保质量和服务）；

3、施工部署或总平面布置；

4、安全文明措施及环境保护措施；

5、主要施工机械设备及材料投入计划；

6、项目部机构及人员组成，项目部人员配置齐全，全部持证上岗（配备施工员、安全员、质量员等）；

7、施工组织与施工进度计划，满足采购人的进度要求；

8、质量保证体系及措施；

9、成本控制、施工协调措施；

10、环境保护措施；

11、确保工期的技术措施及劳动力安排计划；

12、其他。

二、工程预算书（参照国家通用表格进行预算）

三、合同主要条款说明（未响应合同主要条款的视为无效投标）。

四、投标人认为有利于中标的其他情况说明。

第六部分  西安市政府采购投标人
拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响 应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我方承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；

二、不向政府采购人、集中采购机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会；

三、不向集中采购机构和采购人提供虚假资格证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中 标、成 交；

四、不采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段获取政府采购订单；

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

六、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益；

七、不与采购人、集中采购机构、政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序；

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和集中采购机构的招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失；

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

第七部分  投标文件封袋标识式样

致：西安市市级单位政府采购中心

项目编号：XCZX2018-0624

项目名称：西安市中心医院糖坊街院区旧楼加固工程

投标文件（正本/副本）

（在规定的开标时间前不得启封）

投标人：（加盖公章）

通讯地址：	邮编：